# TINCIÓN CON COOMASSIE COLOIDAL

# Reactivos

Metanol

Acido fosfórico

Sulfato amónico

Coomassie Blue G-250

# Soluciones

 Solución de fijación: 50 % Metanol, 2% Ácido fosfórico

 Solución de equilibrado: 33% metanol, 17% sulfato amónico, 3% ácido fosfórico

 Solución de Coomassie: 66% Coomassie Blue G-250

# Protocolo

 Fijación: Dejar el gel en contacto con la solución de fijación entre 3h o O/N

 Lavados: Lavar con Agua MilliQ 3 veces, durante 10 min

 Incubación: Dejar el gel con la solución de equilibrado durante 1h

 Tinción: Añadir a la solución de equilibrado que está en contacto con el gel, la solución de Coomassie hasta dejarla a 0.06% Coomassie, durante un O/N

 Destinción: Hacer lavados con agua MilliQ hasta que el fondo está lo más claro posible

TINCIÓN CON COOMASSIE

Reactivos

Azul de Coomassie G-250 o R-250

Metanol

Ácido Acético

Agua Milli-Q

Soluciones

 Solución de tinción: 0.1 % de azul de Coomassie G-250 en 50 % Metanol 10% Ácido Acético

 Solución de distinción: 40 % metanol

Protocolo:

 Tinción: Sumergir el gel en una solución de tinción durante al menos 1 hora

 Destinción: Retirar la solución de tinción y desteñir con la solución de destinción. Al principio es necesario cambiar con frecuencia esta solución cuando ha tomado color azul.

El tiempo que tardan en aparecer las manchas o bandas es variable en función del tamaño y grosor del gel. Si son geles muy grandes puede realizarse la destinción durante la noche disminuyendo la concentración de metanol.

Los resultados mejoran si una vez que se observan las bandas se retira la solución de destinción y se deja en agua 1 día.

 Conservación: En agua milli-Q.

TINCIÓN CON PLATA COMPATIBLE CON MS

Reactivos

Ácido Acético

Metanol

Tiosulfato Sódico

Nitrato de plata

Carbonato sódico

Formaldehído al 35%

Protocolo

1. FIJACIÓN

 30 min en una solución de ácido acético al 5 % y metanol al 50%

2. LAVADO

 15 min en una solución de metanol al 50%
 15 min en agua milli-Q

3. SENSIBILIZACIÓN

 1 min en una solución de tiosulfato sódico al 0.01%

4. LAVADO

 2 lavados de 1 min con agua milli-Q

5. TINCIÓN

 Incubar con la solución de NITRATO DE PLATA al 0.1% durante 20 min a 4°C

6. LAVADO

 2 lavados de 1 min con agua milli-Q

7. REVELADO

 Solución de carbonato sódico al 2% en formalina (formol al 35%) al 0.04%

8. FIJACIÓN

 5 min en una solución de ácido acético al 5%

9. CONSERVACIÓN

 A 4°C en ácido acético al 1%

- Todas las soluciones han de prepararse en el momento de su uso con agua mQ

- Es especialmente necesario el uso de guantes en todo el proceso para evitar la contaminación con queratinas